## 2025年第6期部分医用耗材（试剂）遴选结果（第一批）
附件：北京大学深圳医院2025年第6期部分医用耗材（试剂）遴选结果（第二批）
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 注册证号 | 规格型号 | 中选供应商 | 中选生产厂家
1 | HCLX202506002 | 蛋白残留测试棒 | 不作为医疗器械管理 | PR01MICRO-20/20支一盒 | 广州穗阳医疗器械有限公司 | TERRAGENE有限公司
2 | HCLX202506003 | 定向药透仪专用电极 | 投标产品应用范围需进一步确认，现场予以流标处理。
3 | HCLX202506006 | 理疗电极片 | 粤深械备20170159号 | AM-2 | 深圳市康百合生物科技有限公司 | 深圳市科瑞康实业有限公司
4 | HCLX202506007 | 一次性使用盆底功能训练探头/ 盆底功能训练探头 | 粤械注准20172092018 | AM-22 | 深圳市康百合生物科技有限公司 | 深圳市科瑞康实业有限公司
HCLX202506007 | HCLX202506007 | 一次性使用盆底功能训练探头/ 盆底功能训练探头 | 粤械注准20172092018 | AM-25 | 深圳市康百合生物科技有限公司
HCLX202506007 | HCLX202506007 | 一次性使用盆底功能训练探头/ 盆底功能训练探头 | 粤械注准20172092018 | AM-26 | 深圳市康百合生物科技有限公司
5 | HCLX202506008 | 无菌医用激光光纤 | 国械注进20162010812 | SlimLine SIS 200 | 益康达（深圳）生物科技有限公司 | 科医人有限公司Lumenis Ltd.
HCLX202506008 | HCLX202506008 | 无菌医用激光光纤 | 国械注进20162010812 | SlimLine SIS 365 | 益康达（深圳）生物科技有限公司
HCLX202506008 | HCLX202506008 | 无菌医用激光光纤 | 国械注进20162010812 | SlimLine SIS 550 | 益康达（深圳）生物科技有限公司
HCLX202506008 | HCLX202506008 | 无菌医用激光光纤 | 国械注准20173010598 | Raykeen-272R | 深圳市慈健医疗科技有限公司 | 上海瑞柯恩医疗技术股份有限公司
HCLX202506008 | HCLX202506008 | 无菌医用激光光纤 | 国械注准20173010598 | Raykeen-550R | 深圳市慈健医疗科技有限公司
HCLX202506008 | HCLX202506008 | 无菌医用激光光纤 | 苏械注准20232011026 | ZG-272-220 | 深圳市慈健医疗科技有限公司 | 苏州卓光医疗科技有限公司
HCLX202506008 | HCLX202506008 | 无菌医用激光光纤 | 苏械注准20232011026 | ZG-550-220 | 深圳市慈健医疗科技有限公司
6 | HCLX202506011 | 一次性测量电极导管 | 国械注进20172071343 | 957970 | 广州辰达医疗技术有限公司 | 凯文因曼股份有限公司
7 | HCLX202506012 | 一次性电极导管防护套 | 国械注进20152142943 | ManoShield | 广州辰达医疗技术有限公司 | 凯文因曼股份有限公司