附件3：关节镜系统及配套器械清单

| 一、关节镜系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源内置高清摄像控制系统 | 1 | 台 |
| 2 | 32寸显示器（4K） | 1 | 个 |
| 3 | 高清摄像头 | 1 | 个 |
| 4 | 光学变焦耦合器 | 1 | 个 |
| 5 | 导光束 | 1 | 个 |
| 6 | 内窥镜(30°，4.0mm×167mm) | 1 | 个 |
| 7 | 镜鞘(与4.0mm内窥镜系统配用) | 1 | 个 |
| 8 | 闭孔器(与4.0mm内窥镜系统配用) | 1 | 个 |
| 9 | 内窥镜(70°，4.0mm×167mm) | 1 | 个 |
| 10 | 镜鞘(与4.0mm内窥镜系统配用) | 1 | 个 |
| 11 | 闭孔器(与4.0mm内窥镜系统配用) | 1 | 个 |
| 12 | 内窥镜(30°，2.7mm×75mm) | 1 | 个 |
| 13 | 镜鞘(与2.7mm内窥镜系统配用) | 1 | 个 |
| 14 | 闭孔器(与2.7mm内窥镜系统配用) | 1 | 个 |
| 15 | 内窥镜手术动力设备 | 1 | 台 |
| 16 | 刨削手柄 | 1 | 个 |
| 17 | 等离子射频汽化系统 | 1 | 台 |
| 18 | 无线脚踏 | 1 | 个 |
| 19 | 台车 | 1 | 台 |
| 二、膝关节器械 |  |  |  |
| 1 | 肌腱剥离器 | 1 | 个 |
| 2 | 标准深度测量器 | 1 | 个 |
| 3 | CRUCIATE导针套筒 | 1 | 个 |
| 4 | CRUCIATE导针 | 1 | 个 |
| 5 | ACL胫骨点状定位器 | 1 | 个 |
| 6 | PCL 胫骨盘状定位器 | 1 | 个 |
| 7 | CRUCIATE+PCL 骨锉 | 1 | 个 |
| 8 | CRUCIATE+ 组织保护器 | 1 | 个 |
| 9 | 5.5前内股骨瞄准器 | 1 | 个 |
| 10 | 6.5前内股骨瞄准器 | 1 | 个 |
| 11 | 7.5前内股骨瞄准器 | 1 | 个 |
| 12 | 4.5mm钻 | 1 | 个 |
| 13 | 圆头钻孔器 6mm | 1 | 个 |
| 14 | 圆头钻孔器 7mm | 1 | 个 |
| 15 | 圆头钻孔器 8mm | 1 | 个 |
| 16 | 圆头钻孔器 9mm | 1 | 个 |
| 17 | 全带槽钻孔器 6mm | 1 | 个 |
| 18 | 全带槽钻孔器 7mm | 1 | 个 |
| 19 | 全带槽钻孔器 8mm | 1 | 个 |
| 20 | 全带槽钻孔器 9mm | 1 | 个 |
| 21 | 移植物尺寸测量器 | 1 | 个 |
| 22 | 半月板推结剪线器 | 1 | 个 |
| 23 | 2.4mm×15"校准型导向针 带钻头 | 1 | 个 |
| 三、肩关节器械 |  |  |  |
| 1 | 带刻度探针 | 1 | 个 |
| 2 | 交换棒 | 1 | 个 |
| 3 | 线结操作器 | 1 | 个 |
| 4 | 混合通用抓钳 | 1 | 个 |
| 5 | 缝线操作器 | 1 | 个 |
| 6 | 游离体抓钳 | 1 | 个 |
| 7 | CordCutter剪刀 | 1 | 个 |
| 8 | 直型穿梭抓钳 | 1 | 个 |
| 9 | 灵活勾 右 | 1 | 个 |
| 10 | 灵活勾 左 | 1 | 个 |
| 11 | 六点勾 右 | 1 | 个 |
| 12 | 六点勾 左 | 1 | 个 |
| 13 | 锐形组织剥离器上弯 | 1 | 个 |
| 14 | 锐形组织剥离器上弯 | 1 | 个 |
| 15 | 缝线穿线器 | 1 | 个 |
| 16 | 锉刀20度上弯 | 1 | 个 |
| 17 | 锉刀20度下弯 | 1 | 个 |