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	一、关节镜系统

	1
	光源内置高清摄像控制系统
	1
	台

	2
	32寸显示器（4K）
	1
	个

	3
	高清摄像头
	1
	个

	4
	光学变焦耦合器
	1
	个

	5
	导光束
	1
	个

	6
	内窥镜(30°，4.0mm×167mm)
	1
	个

	7
	镜鞘(与4.0mm内窥镜系统配用)
	1
	个

	8
	闭孔器(与4.0mm内窥镜系统配用)
	1
	个

	9
	内窥镜(70°，4.0mm×167mm)
	1
	个

	10
	镜鞘(与4.0mm内窥镜系统配用)
	1
	个

	11
	闭孔器(与4.0mm内窥镜系统配用)
	1
	个

	12
	内窥镜(30°，2.7mm×75mm)
	1
	个

	13
	镜鞘(与2.7mm内窥镜系统配用)
	1
	个

	14
	闭孔器(与2.7mm内窥镜系统配用)
	1
	个

	15
	内窥镜手术动力设备
	1
	台

	16
	刨削手柄
	1
	个

	17
	等离子射频汽化系统
	1
	台

	18
	无线脚踏
	1
	个

	19
	台车
	1
	台

	二、膝关节器械

	1
	肌腱剥离器
	1
	个

	2
	标准深度测量器
	1
	个

	3
	CRUCIATE导针套筒
	1
	个

	4
	CRUCIATE导针
	1
	个

	5
	ACL胫骨点状定位器
	1
	个

	6
	PCL 胫骨盘状定位器
	1
	个

	7
	CRUCIATE+PCL 骨锉
	1
	个

	8
	CRUCIATE+ 组织保护器
	1
	个

	9
	5.5前内股骨瞄准器
	1
	个

	10
	6.5前内股骨瞄准器
	1
	个

	11
	7.5前内股骨瞄准器
	1
	个

	12
	4.5mm钻
	1
	个

	13
	圆头钻孔器 6mm
	1
	个

	14
	圆头钻孔器 7mm
	1
	个

	15
	圆头钻孔器 8mm
	1
	个

	16
	圆头钻孔器 9mm
	1
	个

	17
	全带槽钻孔器 6mm
	1
	个

	18
	全带槽钻孔器 7mm
	1
	个

	19
	全带槽钻孔器 8mm
	1
	个

	20
	全带槽钻孔器 9mm
	1
	个

	21
	移植物尺寸测量器
	1
	个

	22
	半月板推结剪线器
	1
	个

	23
	2.4mm×15"校准型导向针 带钻头
	1
	个

	三、肩关节器械

	1
	带刻度探针
	1
	个

	2
	交换棒
	1
	个

	3
	线结操作器
	1
	个

	4
	混合通用抓钳
	1
	个

	5
	缝线操作器
	1
	个

	6
	游离体抓钳
	1
	个

	7
	CordCutter剪刀
	1
	个

	8
	直型穿梭抓钳
	1
	个

	9
	灵活勾 右
	1
	个

	10
	灵活勾 左
	1
	个

	11
	六点勾 右
	1
	个

	12
	六点勾 左
	1
	个

	13
	锐形组织剥离器上弯
	1
	个

	14
	锐形组织剥离器上弯
	1
	个

	15
	缝线穿线器
	1
	个

	16
	锉刀20度上弯
	1
	个

	17
	锉刀20度下弯
	1
	个



