附件2：手术室开业辅助类器械一批清单

| 1.不锈钢盆碗器械包清单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢盆 |  | 32cm |  | 30 |  | 只 |
| 不锈钢换药碗 |  | φ160×60 |  | 40 |  | 只 |
| 不锈钢换药碗 |  | φ120×45 |  | 40 |  | 只 |
| 不锈钢换药碗 |  | φ142×52 |  | 40 |  | 只 |
| 不锈钢腰子盘 |  | 204×130×25 |  | 80 |  | 只 |
| 不锈钢腰子盘 |  | 190×116×25 |  | 80 |  | 只 |
| 不锈钢腰子盘 |  | 178×104×25 |  | 80 |  | 只 |
| 不锈钢药杯 |  | φ60×60 |  | 60 |  | 只 |
| 不锈钢药杯 |  | φ50×50 |  | 60 |  | 只 |
| 不锈钢药杯 |  | φ45×39 |  | 60 |  | 只 |
| 不锈钢针管盒 |  | 160×56×35 |  | 30 |  | 只 |
| 钢尺 |  | 15cm |  | 10 |  | 把 |
| 不锈钢镊子筒 |  | φ80×198 |  | 50 |  | 只 |
| 压舌板 |  | 不锈钢 |  | 5 |  | 把 |

| 2.基础手术器械包清单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海绵钳 |  | 25cm弯有齿 |  | 400 |  | 把 |
| 海绵钳 |  | 25cm弯无齿 |  | 100 |  | 把 |
| 手术刀柄 |  | 7# |  | 200 |  | 把 |
| 手术刀柄 |  | 4# |  | 120 |  | 把 |
| 手术刀柄 |  | 3# |  | 100 |  | 把 |
| 帕巾钳 |  | 14cm |  | 400 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 12.5cm弯 |  | 600 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 14cm弯 |  | 420 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 16cm弯 |  | 520 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 18cm弯 |  | 750 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 20cm弯 |  | 50 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 22cm弯 |  | 60 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 24cm弯 |  | 30 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 24cm弯 |  | 30 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 12.5cm直 |  | 20 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 14cm直 |  | 150 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 16cm直 |  | 90 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 18cm直 |  | 30 |  | 把 |
| 胆囊钳 |  | 21cm |  | 90 |  | 把 |
| 止血钳 |  | 20cm直 |  | 70 |  | 把 |
| 肠夹持钳 |  | 16cm |  | 15 |  | 把 |
| 组织钳 |  | 20cm |  | 5 |  | 把 |
| 分离结扎钳 |  | 18cm |  | 40 |  | 把 |
| 分离结扎钳 |  | 20cm |  | 10 |  | 把 |
| 分离结扎钳 |  | 22cm |  | 15 |  | 把 |
| 肠钳 |  | 16cm直 |  | 25 |  | 把 |
| 肠钳 |  | 16cm弯 |  | 25 |  | 把 |
| 荷包成型器 |  | 26cm钳式 |  | 2 |  | 把 |
| 手术剪 |  | 18cm直 刃口 |  | 300 |  | 把 |
| 组织剪 |  | 16cm弯 刃口 |  | 120 |  | 把 |
| 组织剪 |  | 18cm弯 刃口 |  | 350 |  | 把 |
| 组织剪 |  | 16cm弯 开齿 |  | 140 |  | 把 |
| 组织剪 |  | 18cm弯 开齿 |  | 170 |  | 把 |
| 组织剪 |  | 20cm弯 开齿 |  | 110 |  | 把 |
| 组织剪 |  | 22cm弯 开齿 |  | 55 |  | 把 |
| 脐带剪 |  | 14cm |  | 20 |  | 把 |
| 眼用剪 |  | 10cm弯 |  | 120 |  | 把 |
| 眼用剪 |  | 10cm直 |  | 120 |  | 把 |
| 组织钳 |  | 14cm |  | 55 |  | 把 |
| 组织钳 |  | 16cm |  | 70 |  | 把 |
| 组织钳 |  | 18cm |  | 600 |  | 把 |
| 组织钳 |  | 20cm |  | 60 |  | 把 |
| 组织钳 |  | 20cm |  | 5 |  | 把 |
| 组织镊 |  | 14cm |  | 350 |  | 把 |
| 医用镊 |  | 14cm |  | 150 |  | 把 |
| 整形镊 |  | 14cm |  | 220 |  | 把 |
| 整形镊 |  | 14cm |  | 160 |  | 把 |
| 眼科镊 |  | 10cm弯 |  | 190 |  | 把 |
| 眼科镊 |  | 10cm弯 |  | 180 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 12.5cm |  | 65 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 14cm |  | 30 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 16cm |  | 70 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 18cm粗 |  | 250 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 18cm细 |  | 40 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 22cm粗 |  | 35 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 25cm粗 |  | 60 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 12.5cm直 |  | 20 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 18cm直 |  | 30 |  | 把 |
| 持针钳 |  | 18cm直 |  | 10 |  | 把 |
| 海绵钳 |  | 25cm头宽8 |  | 20 |  | 把 |
| 海绵钳 |  | 25cm头宽12 |  | 20 |  | 把 |
| 海绵钳 |  | 25cm头宽10 |  | 20 |  | 把 |
| 肛门镜 |  | 筒形 |  | 2 |  | 把 |
| 痔漏探针 |  | 18cm |  | 2 |  | 根 |

| 3.骨科器械包清单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮肤拉钩 |  | 13cm |  | 90 |  | 把 |
| 组织拉钩 |  | 同向直角 |  | 150 |  | 把 |
| 组织拉钩 |  | 同向直角/直角 |  | 180 |  | 把 |
| 深部拉钩 |  | 30cm板式 |  | 20 |  | 把 |
| 深部拉钩 |  | 25cm板式 |  | 20 |  | 把 |
| 深部拉钩 |  | 20cm板式 |  | 20 |  | 把 |
| 腹壁拉钩 |  | 28cm同向 |  | 60 |  | 把 |
| 腹壁拉钩 |  | 18cm |  | 10 |  | 把 |
| 压肠板 |  | 30cm |  | 20 |  | 块 |
| 骨锤 |  | 22cm |  | 15 |  | 把 |
| 截骨刀 |  | 23cm 刃宽8 |  | 10 |  | 把 |
| 截骨刀 |  | 23cm刃宽12 |  | 10 |  | 把 |
| 截骨刀 |  | 23cm刃宽18 |  | 10 |  | 把 |
| 医用镊 |  | 18cm |  | 90 |  | 把 |
| 医用镊 |  | 20cm |  | 110 |  | 把 |
| 医用镊 |  | 22cm |  | 110 |  | 把 |
| 胸腔镊 |  | 20cm直 |  | 10 |  | 把 |
| 组织镊 |  | 18cm直形 |  | 1 |  | 把 |
| 组织镊 |  | 20cm直形 |  | 1 |  | 把 |
| 剥离器 |  | 20cm 宽2.0 |  | 20 |  | 把 |
| 骨刮匙 |  | 27cm头宽3 |  | 30 |  | 把 |
| 骨刮匙 |  | 23cm头宽3 |  | 30 |  | 把 |
| 骨刮匙 |  | 25cm头宽3 |  | 30 |  | 把 |
| 吸引管 |  | 22cm直 |  | 10 |  | 把 |
| 吸引管 |  | 24cm带保护套 |  | 5 |  | 把 |
| 吸引管 |  | 26cm直φ3 |  | 5 |  | 把 |
| 吸引管 |  | 26cm直φ1.5 |  | 10 |  | 把 |
| 吸引管 |  | 26cm直φ4 |  | 5 |  | 把 |
| 压舌板 |  | 角形 |  | 5 |  | 块 |
| 吸水球 |  | 中号 |  | 10 |  | 只 |
| 皮肤拉钩 |  | 16cm |  | 20 |  | 把 |
| 咬骨钳 |  | 18cm刃3.5 |  | 20 |  | 把 |
| 深部拉钩 |  | 26cm |  | 20 |  | 把 |
| 骨膜剥离器 |  | 20cm刃宽8 |  | 10 |  | 把 |
| 骨膜剥离器 |  | 20cm刃宽12 |  | 10 |  | 把 |
| 骨膜剥离器 |  | 20cm刃宽16 |  | 10 |  | 把 |
| 胸骨牵开器 |  | 单叶 |  | 1 |  | 把 |
| 肋骨合拢器 |  | / |  | 1 |  | 把 |
| 斜视钩 |  | 圆柄 |  | 10 |  | 把 |
| 虹膜复位器 |  | 双头 |  | 10 |  | 把 |
| 骨钩 |  | 22cm钩 |  | 40 |  | 把 |
| 咬骨钳 |  | 18cm直尖头 |  | 20 |  | 把 |
| 脑外科线锯条 |  | 手柄 |  | 5 |  | 把 |
| 骨锉 |  | 25cm1.2圆头 |  | 10 |  | 把 |
| 骨凿 |  | 26cm直 宽10 |  | 10 |  | 把 |
| 骨撬 |  | 24cm宽25 |  | 20 |  | 把 |
| 创口钩 |  | 四爪扁柄 |  | 30 |  | 把 |
| 骨膜剥离器 |  | 27cm |  | 1 |  | 把 |
| 乳突牵开器 |  | 16cm钩钝 |  | 10 |  | 把 |

| 4.妇产科器械包清单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子宫颈钳 |  | 22cm |  | 65 |  | 把 |
| 子宫颈钳 |  | 25cm |  | 20 |  | 把 |
| 流产吸引管 |  | 24cmφ5 |  | 20 |  | 根 |
| 流产吸引管 |  | 24cmφ6 |  | 20 |  | 根 |
| 流产吸引管 |  | 24cmφ7 |  | 20 |  | 根 |
| 流产吸引管 |  | 24cmφ8 |  | 20 |  | 根 |
| 子宫探针 |  | 28cm直 |  | 44 |  | 把 |
| 双翼阴道扩张器 |  | 90×34 |  | 64 |  | 把 |
| 双翼阴道扩张器 |  | 90×22 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头4 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头4.5 |  | 40 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头5 |  | 40 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头5.5 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头6 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头6.5 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头7 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头7.5 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头8 |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头8.5 |  | 20 |  | 把 |
| 阴道拉钩 |  | 16cm |  | 8 |  | 把 |
| 女用金属导尿管 |  | 鸡心 |  | 4 |  | 根 |
| 子宫探针 |  | 28cm直φ3 |  | 30 |  | 把 |
| 宫内节育器放置叉 |  | 28cm |  | 30 |  | 把 |
| 宫内节育器取出钩 |  | 28cm |  | 30 |  | 把 |
| 子宫颈活体取样钳 |  | 18cm圆头 |  | 10 |  | 把 |
| 子宫颈活体取样钳 |  | 18cm长圆头 |  | 10 |  | 把 |
| 刮勺 |  | （小） |  | 20 |  | 把 |
| 刮勺 |  | （中） |  | 20 |  | 把 |
| 刮勺 |  | （大） |  | 20 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头 9# |  | 10 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头 9.5# |  | 10 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头 10# |  | 10 |  | 把 |
| 子宫颈扩张器 |  | 圆头 10.5# |  | 10 |  | 把 |
| 不锈钢筛网（人流标本） |  | / |  | 2 |  | 个 |
| 宫内节育器取出钳 |  | / |  | 5 |  | 把 |
| 毁胎器械（破膜钳、破膜钩、穿颅器、碎颅器、碎颅钳、穿颅刀、穿颅钳、拉颈钩） |  |  |  | 2 |  | 套 |
| 简易举宫器 |  | / |  | 5 |  | 把 |
| 外骨盆测量器 |  | / |  | 2 |  | 把 |
| 器械台 |  | / |  | 5 |  | 个 |
| 子宫颈活体取样钳 |  | 18cm盖板式 |  | 10 |  | 把 |
| 输卵管通液器 |  | Ⅰ型 |  | 10 |  | 把 |
| 5.耳鼻喉器械包清单： |  |  |  |  |  |
| 鼻粘膜刀 |  | 19cm |  | 3 |  | 把 |
| 鼻用镊 |  | 16cm枪形 |  | 25 |  | 把 |
| 鼻镜 |  | 检查 直 |  | 16 |  | 把 |
| 鼻镜 |  | 检查 直 20 |  | 11 |  | 把 |
| 耳用吸引管 |  | 9cmφ1.5 |  | 6 |  | 把 |
| 耳用吸引管 |  | 9cmφ2 |  | 3 |  | 把 |
| 鼻组织钳 |  | 13cm圆头 宽3 |  | 3 |  | 把 |
| 鼻组织钳 |  | 13cm盖板式 宽3 |  | 3 |  | 把 |
| 鼻咬切钳 |  | 13cm直尖 宽3 |  | 3 |  | 把 |
| 鼻咬切钳 |  | 13cm尖圆口 宽3 |  | 3 |  | 把 |
| 外耳道扩张器 |  | φ7 |  | 8 |  | 只 |
| 外耳道扩张器 |  | φ4 |  | 8 |  | 只 |
| 外耳道扩张器 |  | φ5.5 |  | 8 |  | 只 |
| 头皮拉钩 |  | 螺旋式 |  | 2 |  | 只 |
| 头皮夹钳 |  | 17cm |  | 2 |  | 把 |
| 骨膜剥离器 |  | 20cm |  | 1 |  | 把 |
| 咬骨钳 |  | 18cm双关节 |  | 1 |  | 把 |
| 脑压板 |  | 20cm板式 |  | 1 |  | 把 |
| 咬骨钳 |  | 22cm 角弯40° |  | 1 |  | 把 |
| 骨撬 |  | 24cm宽20 |  | 1 |  | 把 |
| 吸引管 |  | 12.5cm 直φ2.8 |  | 1 |  | 把 |
| 显微冲洗针 |  | 直 |  | 1 |  | 支 |
| 气管扩张钳 |  | 三叶 |  | 10 |  | 把 |
| 耳钳 |  | 8cm盖板式 |  | 3 |  | 把 |
| 耳用吸引管 |  | 9cm直 |  | 9 |  | 把 |
| 耳用吸引管 |  | 9cmφ1.5 |  | 3 |  | 把 |
| 经皮穿刺针 |  | 9# |  | 3 |  | 支 |
| 耳鼓膜刀 |  | 16cm |  | 3 |  | 把 |
| 耳鼓膜刀 |  | 17cm半月 |  | 9 |  | 把 |
| 耳用探针 |  | 16cmφ0.6 |  | 3 |  | 把 |
| 耵聍钩 |  | 16cm直形 |  | 3 |  | 把 |
| 腰椎穿刺针 |  | 7# |  | 10 |  | 支 |
| 腰椎穿刺针 |  | 9# |  | 10 |  | 支 |
| 静脉拉钩 |  | 20cm |  | 20 |  | 把 |
| 髂骨穿刺针 |  | 1.6# |  | 10 |  | 支 |
| 髂骨穿刺针 |  | 1.2# |  | 10 |  | 支 |