附件2：手术室开业辅助类器械一批清单

	1.不锈钢盆碗器械包清单：
	
	
	

	不锈钢盆
	32cm
	30
	只

	不锈钢换药碗
	φ160×60
	40
	只

	不锈钢换药碗
	φ120×45
	40
	只

	不锈钢换药碗
	φ142×52
	40
	只

	不锈钢腰子盘
	204×130×25
	80
	只

	不锈钢腰子盘
	190×116×25
	80
	只

	不锈钢腰子盘
	178×104×25
	80
	只

	不锈钢药杯
	φ60×60
	60
	只

	不锈钢药杯
	φ50×50
	60
	只

	不锈钢药杯
	φ45×39
	60
	只

	不锈钢针管盒
	160×56×35
	30
	只

	钢尺
	15cm
	10
	把

	不锈钢镊子筒
	φ80×198
	50
	只

	压舌板
	不锈钢
	5
	把



	2.基础手术器械包清单：
	
	
	

	海绵钳
	25cm弯有齿
	400
	把

	海绵钳
	25cm弯无齿
	100
	把

	手术刀柄
	7#
	200
	把

	手术刀柄
	4#
	120
	把

	手术刀柄
	3#
	100
	把

	帕巾钳
	14cm
	400
	把

	止血钳
	12.5cm弯
	600
	把

	止血钳
	14cm弯
	420
	把

	止血钳
	16cm弯
	520
	把

	止血钳
	18cm弯
	750
	把

	止血钳
	20cm弯
	50
	把

	止血钳
	22cm弯
	60
	把

	止血钳
	24cm弯
	30
	把

	止血钳
	24cm弯
	30
	把

	止血钳
	12.5cm直
	20
	把

	止血钳
	14cm直
	150
	把

	止血钳
	16cm直
	90
	把

	止血钳
	18cm直
	30
	把

	胆囊钳
	21cm
	90
	把

	止血钳
	20cm直
	70
	把

	肠夹持钳
	16cm
	15
	把

	组织钳
	20cm
	5
	把

	分离结扎钳
	18cm
	40
	把

	分离结扎钳
	20cm
	10
	把

	分离结扎钳
	22cm
	15
	把

	肠钳
	16cm直
	25
	把

	肠钳
	16cm弯
	25
	把

	荷包成型器
	26cm钳式
	2
	把

	手术剪
	18cm直 刃口
	300
	把

	组织剪
	16cm弯 刃口
	120
	把

	组织剪
	18cm弯 刃口
	350
	把

	组织剪
	16cm弯 开齿
	140
	把

	组织剪
	18cm弯 开齿
	170
	把

	组织剪
	20cm弯 开齿
	110
	把

	组织剪
	22cm弯 开齿
	55
	把

	脐带剪
	14cm
	20
	把

	眼用剪
	10cm弯
	120
	把

	眼用剪
	10cm直
	120
	把

	组织钳
	14cm
	55
	把

	组织钳
	16cm
	70
	把

	组织钳
	18cm
	600
	把

	组织钳
	20cm
	60
	把

	组织钳
	20cm
	5
	把

	组织镊
	14cm
	350
	把

	医用镊
	14cm
	150
	把

	整形镊
	14cm
	220
	把

	整形镊
	14cm
	160
	把

	眼科镊
	10cm弯
	190
	把

	眼科镊
	10cm弯
	180
	把

	持针钳
	12.5cm
	65
	把

	持针钳
	14cm
	30
	把

	持针钳
	16cm
	70
	把

	持针钳
	18cm粗
	250
	把

	持针钳
	18cm细
	40
	把

	持针钳
	22cm粗
	35
	把

	持针钳
	25cm粗
	60
	把

	持针钳
	12.5cm直
	20
	把

	持针钳
	18cm直
	30
	把

	持针钳
	18cm直
	10
	把

	海绵钳
	25cm头宽8 
	20
	把

	海绵钳
	25cm头宽12
	20
	把

	海绵钳
	25cm头宽10 
	20
	把

	肛门镜
	筒形
	2
	把

	痔漏探针
	18cm
	2
	根



	3.骨科器械包清单：
	
	
	

	皮肤拉钩
	13cm
	90
	把

	组织拉钩
	同向直角
	150
	把

	组织拉钩
	同向直角/直角
	180
	把

	深部拉钩
	30cm板式
	20
	把

	深部拉钩
	25cm板式
	20
	把

	深部拉钩
	20cm板式
	20
	把

	腹壁拉钩
	28cm同向
	60
	把

	腹壁拉钩
	18cm
	10
	把

	压肠板
	30cm
	20
	块

	骨锤
	22cm
	15
	把

	截骨刀
	23cm 刃宽8
	10
	把

	截骨刀
	23cm刃宽12
	10
	把

	截骨刀
	23cm刃宽18
	10
	把

	医用镊
	18cm
	90
	把

	医用镊
	20cm
	110
	把

	医用镊
	22cm
	110
	把

	胸腔镊
	20cm直
	10
	把

	组织镊
	18cm直形
	1
	把

	组织镊
	20cm直形
	1
	把

	剥离器
	20cm 宽2.0
	20
	把

	骨刮匙
	27cm头宽3
	30
	把

	骨刮匙
	23cm头宽3
	30
	把

	骨刮匙
	25cm头宽3
	30
	把

	吸引管
	22cm直
	10
	把

	吸引管
	24cm带保护套
	5
	把

	吸引管
	26cm直φ3
	5
	把

	吸引管
	26cm直φ1.5
	10
	把

	吸引管
	26cm直φ4
	5
	把

	压舌板
	角形
	5
	块

	吸水球 
	中号
	10
	只

	皮肤拉钩
	16cm
	20
	把

	咬骨钳
	18cm刃3.5
	20
	把

	深部拉钩
	26cm
	20
	把

	骨膜剥离器
	20cm刃宽8
	10
	把

	骨膜剥离器
	20cm刃宽12
	10
	把

	骨膜剥离器
	20cm刃宽16
	10
	把

	胸骨牵开器
	单叶
	1
	把

	肋骨合拢器
	/
	1
	把

	斜视钩
	圆柄
	10
	把

	虹膜复位器
	双头
	10
	把

	骨钩
	22cm钩
	40
	把

	咬骨钳
	18cm直尖头
	20
	把

	脑外科线锯条
	手柄
	5
	把

	骨锉
	25cm1.2圆头
	10
	把

	骨凿
	26cm直 宽10
	10
	把

	骨撬
	24cm宽25 
	20
	把

	创口钩
	四爪扁柄
	30
	把

	骨膜剥离器
	27cm
	1
	把

	乳突牵开器
	16cm钩钝
	10
	把




	4.妇产科器械包清单：
	
	
	

	子宫颈钳
	22cm
	65
	把

	子宫颈钳
	25cm
	20
	把

	流产吸引管
	24cmφ5
	20
	根

	流产吸引管
	24cmφ6
	20
	根

	流产吸引管
	24cmφ7
	20
	根

	流产吸引管
	24cmφ8
	20
	根

	子宫探针
	28cm直
	44
	把

	双翼阴道扩张器
	90×34
	64
	把

	双翼阴道扩张器
	90×22
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头4
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头4.5
	40
	把

	子宫颈扩张器
	圆头5
	40
	把

	子宫颈扩张器
	圆头5.5
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头6
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头6.5
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头7
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头7.5
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头8
	20
	把

	子宫颈扩张器
	圆头8.5
	20
	把

	阴道拉钩
	16cm
	8
	把

	女用金属导尿管
	鸡心
	4
	根

	子宫探针
	28cm直φ3
	30
	把

	宫内节育器放置叉
	28cm
	30
	把

	宫内节育器取出钩
	28cm
	30
	把

	子宫颈活体取样钳
	18cm圆头
	10
	把

	子宫颈活体取样钳
	18cm长圆头
	10
	把

	[bookmark: _GoBack]刮勺
	（小）
	20
	把

	刮勺
	（中）
	20
	把

	刮勺
	（大）
	20
	把

	子宫颈扩张器 
	圆头 9#
	10
	把

	子宫颈扩张器 
	圆头 9.5#
	10
	把

	子宫颈扩张器 
	圆头 10#
	10
	把

	子宫颈扩张器 
	圆头 10.5#
	10
	把

	不锈钢筛网（人流标本）
	/
	2
	个

	宫内节育器取出钳
	/
	5
	把

	毁胎器械（破膜钳、破膜钩、穿颅器、碎颅器、碎颅钳、穿颅刀、穿颅钳、拉颈钩）
	
	2
	套

	简易举宫器
	/
	5
	把

	外骨盆测量器
	/
	2
	把

	器械台
	/
	5
	个

	子宫颈活体取样钳
	18cm盖板式
	10
	把

	输卵管通液器
	Ⅰ型
	10
	把

	5.耳鼻喉器械包清单：
	
	
	

	鼻粘膜刀
	19cm
	3
	把

	鼻用镊
	16cm枪形
	25
	把

	鼻镜
	检查 直 
	16
	把

	鼻镜
	检查 直 20
	11
	把

	耳用吸引管
	9cmφ1.5
	6
	把

	耳用吸引管
	9cmφ2
	3
	把

	鼻组织钳
	13cm圆头 宽3
	3
	把

	鼻组织钳
	13cm盖板式  宽3
	3
	把

	鼻咬切钳
	13cm直尖 宽3
	3
	把

	鼻咬切钳
	13cm尖圆口 宽3
	3
	把

	外耳道扩张器
	φ7
	8
	只

	外耳道扩张器
	φ4
	8
	只

	外耳道扩张器
	φ5.5
	8
	只

	头皮拉钩
	螺旋式
	2
	只

	头皮夹钳
	17cm 
	2
	把

	骨膜剥离器
	20cm
	1
	把

	咬骨钳
	18cm双关节
	1
	把

	脑压板
	20cm板式
	1
	把

	咬骨钳
	22cm 角弯40°
	1
	把

	骨撬
	24cm宽20 
	1
	把

	吸引管
	12.5cm 直φ2.8
	1
	把

	显微冲洗针
	直 
	1
	支

	气管扩张钳
	三叶
	10
	把

	耳钳
	8cm盖板式
	3
	把

	耳用吸引管
	9cm直
	9
	把

	耳用吸引管
	9cmφ1.5
	3
	把

	经皮穿刺针
	9#
	3
	支

	耳鼓膜刀
	16cm
	3
	把

	耳鼓膜刀
	17cm半月
	9
	把

	耳用探针
	16cmφ0.6
	3
	把

	耵聍钩
	16cm直形
	3
	把

	腰椎穿刺针
	7#
	10
	支

	腰椎穿刺针
	9#
	10
	支

	静脉拉钩
	20cm
	20
	把

	髂骨穿刺针
	1.6#
	10
	支

	髂骨穿刺针
	1.2#
	10
	支



