| 外科楼污水泵统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 配电箱号 | 功率 | 设备型号 | 安装位置 | 品牌 | 数量 | 阀门 |  | 管道 |  | 截止阀 |  | 软接头 |  | 浮球 |
|  |  |  |  |  |  |  | 直径 | 数量 | 直径 | 长度(米) | 直径 | 数量 | 直径 | 数量 | 数量 |
| 外科楼负一楼 | ACW1 | 3KW | 50QW(I)10-30 | 2#配电房门口 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 3.7 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -1ACW1 | 3KW | 50QW(I)10-30 | 科教楼与外科楼交界处 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 5.2 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -1ACW3 | 2KW | 50QW(I)10-30 | B036车位 | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 5.2 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
|  | -1WSB | 3KW | 50QW(I)10-30 | 空调机房 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 4.5 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
| 外科楼负二楼 | -2ACW5 | 2KW | 50QW(I)10-30 | F051车位 | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 4.6 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
|  | -2ACW13 | 3KW | 50QW(I)10-30 | 医疗垃圾站 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 3.2 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -2ACW4 | 3KW | 50QW(I)10-30 | F034车位 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 3.6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -2ACW3 | 2KW | 50QW(I)10-30 | 总务仓库 | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 5 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
|  | -2ACW14 | 3KW | 50QW(I)10-30 | 反冲水回收池 （不锈钢水箱） | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 5 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
|  | -2ACW1 | 2KW | 50QW(I)10-30 | E104车位 | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 5.4 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
|  | -2ACW2 | 2KW | 50QW(I)10-30 | E114车位 | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 5.4 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
|  | -2ACW6 | 3KW | 50QW(I)10-30 | G014车位 | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 4.5 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
| 外科楼负三楼 | ATW1 | 5.5KW | 65QW(I)50-22-5.5 | I010车位 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 5.4 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | ATW2 | 5.5KW | 65QW(I)50-22-5.5 | 2#污梯 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | ATW3 | 5.5KW | 65QW(I)50-22-5.5 | 水泵房 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | ATW4 | 5.5KW | 65QW(I)50-22-5.5 | 消防警报房 | 双轮 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 7.2 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | ACW1 | 3KW | 50QW(I)10-30 | J131车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 5.2 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW2 | 3KW | 50QW(I)10-30 |  | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4.2 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW3 | 3KW | 50QW(I)10-30 | J099车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW4 | 3KW | 50QW(I)10-30 | J086车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW5 | 3KW | 50QW(I)10-30 | 放射科 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW6 | 3KW | 50QW(I)10-30 | I022车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW7 | 3KW | 50QW(I)10-30 | J030车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW8 | 3KW | 50QW(I)10-30 | I072车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW9 | 3KW | 50QW(I)10-30 | 标本库门口 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 6 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW10 | 3KW | 50QW(I)10-30 | I058车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 6 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW11 | 3KW | 50QW(I)10-30 | I069车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 7 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | ACW18 | 3KW | 50QW(I)10-30 | 观光梯旁边 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 4 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | -3ACW16 | 2KW | 50QW(I)10-30 | 生活垃圾处理站 | 双轮 | 2 | DN50 | 2 | DN50 | 4 | DN50 | 2 | DN50 | 2 | 1 |
|  | ACW17 | 3KW | 50QW(I)10-30 | I106车位 | 双轮 | 1 | DN50 | 1 | DN50 | 6 | DN50 | 1 | DN50 | 1 | 1 |
|  | 隔油池污水泵 | 1.5KW |  | 负三楼隔油池、化粪池 | 新界泵业 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔油池控制箱 | 5.5KW | 80WQ40-20 | 负三楼隔油池、化粪池 | 元井 | 4 | DN100 | 4 | DN80 | 4 | DN100 | 4 | DN100 | 1 | 1 |
| 综合楼 | 1AC1 | 1.5KW |  | 综合楼1楼货梯处 | 江苏扬中 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研楼 | -1AC1 | 1.5KW | WQG-27w-F | 科研楼-1楼车道进口处 | 广州广一 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -1AC2 | 1.5KW | WQG-27w-F | 科研楼-1楼车道进口处 | 广州广一 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -2AC1 | 1.5KW | WQG-27w-F | 科研楼-2楼49号车位处 | 广州广一 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -2AC2 | 1.5KW | WQG-27w-F | 科研楼-2楼37号车位处 | 广州广一 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -2AC3 | 1.5KW | WQG-27w-F | 科研楼-2楼21号车位对面 | 广州广一 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -2AC4 | 4KW | WQG-27w-F | 科研楼-2楼21号车位处 | 广州广一 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
|  | -2AC5 | 1.5KW | WQG-27w-F | 科研楼-2楼04号车位处 | 广州广一 | 2 | DN80 | 2 | DN80 | 6 | DN80 | 2 | DN80 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 68 |  | 65 |  | 192.3 |  | 65 |  | 62 | 38 |

备注：1、以上设备清单含水泵、控制箱及配套管件；2、具体参数以现场实际安装为准。3、新更换水泵功率不低于目前使用水泵功率。